## WBC
2025년 1월 혈액학 내부정도관리 결과 기록
검사항목 | WBC
단위 | 10*3/UL
제조사 | DYMIND
Lot No | B1120N |  |  |  | B1120H
Target Mean | 8 |  |  |  | 21
Target SD | 0.4 |  |  |  | 1.05
Target CV(%) | 5 |  |  |  | 5
Mean±2SD | 7.2 |  |  | 8.8 | 18.9 |  |  | 23.1
Mean±3SD | 6.8 |  |  | 9.2 | 17.85 |  |  | 24.15
Mean±4SD | 6.4 |  |  | 9.6 | 16.8 |  |  | 25.2
날짜 | Normal Control |  |  |  | Abnormal |  |  |  | Warning 1:2S Rejection 1:3S, R:4S Rejection 2:2S | 수정조치 (빨간색 하나 or 노란색 연속 두개)
| -2 | M | +2 | 결과 | -2 | M | +2 | 결과
1 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1 | 19.5
2 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
3 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.1 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
5 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1
6 | 7.2 | 8 | 8.8 |  | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
7 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.1 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
8 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.1 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
9 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
10 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.3 | 18.9 | 21 | 23.1
11 | 7.2 | 8 | 8.8 | 7.9 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
12 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1 | 21
13 | 7.2 | 8 | 8.8 |  | 18.9 | 21 | 23.1
14 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1
15 | 7.2 | 8 | 8.8 | 7.9 | 18.9 | 21 | 23.1
16 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1
17 | 7.2 | 8 | 8.8 | 7.9 | 18.9 | 21 | 23.1
18 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1
19 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.1 | 18.9 | 21 | 23.1
20 | 7.2 | 8 | 8.8 |  | 18.9 | 21 | 23.1
21 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.3 | 18.9 | 21 | 23.1
22 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1
23 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1
24 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.3 | 18.9 | 21 | 23.1
25 | 7.2 | 8 | 8.8 |  | 18.9 | 21 | 23.1
26 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1
27 | 7.2 | 8 | 8.8 |  | 18.9 | 21 | 23.1
28 | 7.2 | 8 | 8.8 | 7.9 | 18.9 | 21 | 23.1
29 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1
30 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.2 | 18.9 | 21 | 23.1
31 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 18.9 | 21 | 23.1
Mean |  |  |  | 8.0962 |  |  |  | 20.85
SD |  |  |  | 0.13109 |  |  |  | 0.47434
CV % |  |  |  | 1.6192 |  |  |  | 2.275
담당자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :
책임자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :

## RBC
2025년 1월 혈액학 내부정도관리 결과 기록
검사항목 | RBC
단위 | 10*3/UL
제조사 | DYMIND
Lot No | B1120N |  |  |  | B1120H
타겟 Mean | 4.7 |  |  |  | 5.72
Target SD | 0.1175 |  |  |  | 0.143
Target CV(%) | 2.5 |  |  |  | 2.5
Mean±2SD | 4.465 |  |  | 4.935 | 5.434 |  |  | 6.006
Mean±3SD | 4.3475 |  |  | 5.0525 | 5.291 |  |  | 6.149
Mean±4SD | 4.23 |  |  | 5.17 | 5.148 |  |  | 6.292
날짜 | Normal Control |  |  |  | Abnormal |  |  |  | Warning 1:2S Rejection 1:3S, R:4S Rejection 2:2S | 수정조치 (빨간색 하나 or 노란색 연속 두개)
| -2 | M | +2 | 결과 | -2 | M | +2 | 결과
1 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
2 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
3 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
4 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
5 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
6 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
7 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
8 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
9 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
10 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
11 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
12 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
13 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
14 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
15 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
16 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
17 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
18 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
19 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
20 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
21 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
22 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
23 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
24 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
25 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
26 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
27 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
28 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
29 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
30 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
31 | 4.465 | 4.7 | 4.935 |  | 5.434 | 5.72 | 6.006
Mean |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
SD |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
CV % |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
담당자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :
책임자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :

## HB
2025년 1월 혈액학 내부정도관리 결과 기록
검사항목 | HB
단위 | 10*3/UL
제조사 | DYMIND
Lot No | B1120N |  |  |  | B1120H
Target Mean | 13.9 |  |  |  | 19.1
Target SD | 0.28 |  |  |  | 0.39
Target CV(%) | 2.0144 |  |  |  | 2.0419
Mean±2SD | 13.34 |  |  | 14.46 | 18.32 |  |  | 19.88
Mean±3SD | 13.06 |  |  | 14.74 | 17.93 |  |  | 20.27
Mean±4SD | 12.78 |  |  | 15.02 | 17.54 |  |  | 20.66
날짜 | Normal Control |  |  |  | Abnormal |  |  |  | Warning 1:2S Rejection 1:3S, R:4S Rejection 2:2S | 수정조치 (빨간색 하나 or 노란색 연속 두개)
| -2 | M | +2 | 결과 | -2 | M | +2 | 결과
1 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
2 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
3 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
4 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
5 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
6 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
7 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
8 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
9 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
10 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
11 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
12 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
13 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
14 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
15 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
16 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
17 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
18 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
19 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
20 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
21 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
22 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
23 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
24 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
25 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
26 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
27 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
28 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
29 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
30 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
31 | 13.34 | 13.9 | 14.46 |  | 18.32 | 19.1 | 19.88
Mean |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
SD |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
CV % |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
담당자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :
책임자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :

## HCT
2025년 1월 혈액학 내부정도관리 결과 기록
검사항목 | HCT
단위 | 10*3/UL
제조사 | DYMIND
Lot No | B1120N |  |  |  | B1120H
Target Mean | 43.5 |  |  |  | 58.2
Target SD | 0.85 |  |  |  | 1.15
Target CV(%) | 1.954 |  |  |  | 1.9759
Mean±2SD | 41.8 |  |  | 45.2 | 55.9 |  |  | 60.5
Mean±3SD | 40.95 |  |  | 46.05 | 54.75 |  |  | 61.65
Mean±4SD | 40.1 |  |  | 46.9 | 53.6 |  |  | 62.8
날짜 | Normal Control |  |  |  | Abnormal |  |  |  | Warning 1:2S Rejection 1:3S, R:4S Rejection 2:2S | 수정조치 (빨간색 하나 or 노란색 연속 두개)
| -2 | M | +2 | 결과 | -2 | M | +2 | 결과
1 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
2 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
3 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
4 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
5 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
6 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
7 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
8 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
9 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
10 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
11 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
12 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
13 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
14 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
15 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
16 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
17 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
18 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
19 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
20 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
21 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
22 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
23 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
24 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
25 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
26 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
27 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
28 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
29 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
30 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
31 | 41.8 | 43.5 | 45.2 |  | 55.9 | 58.2 | 60.5
Mean |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
SD |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
CV % |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
담당자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :
책임자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :

## PLT
2025년 1월 혈액학 내부정도관리 결과 기록
검사항목 | PLT
단위 | 10*3/UL
제조사 | DYMIND
Lot No | B1120N |  |  |  | B1120H
Target Mean | 263 |  |  |  | 544
Target SD | 13.1 |  |  |  | 27
Target CV(%) | 4.981 |  |  |  | 4.9632
Mean±2SD | 236.8 |  |  | 289.2 | 490 |  |  | 598
Mean±3SD | 223.7 |  |  | 302.3 | 463 |  |  | 625
Mean±4SD | 210.6 |  |  | 315.4 | 436 |  |  | 652
날짜 | Normal Control |  |  |  | Abnormal |  |  |  | Warning 1:2S Rejection 1:3S, R:4S Rejection 2:2S | 수정조치 (빨간색 하나 or 노란색 연속 두개)
| -2 | M | +2 | 결과 | -2 | M | +2 | 결과
1 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
2 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
3 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
4 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
5 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
6 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
7 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
8 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
9 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
10 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
11 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
12 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
13 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
14 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
15 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
16 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
17 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
18 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
19 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
20 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
21 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
22 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
23 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
24 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
25 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
26 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
27 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
28 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
29 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
30 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
31 | 236.8 | 263 | 289.2 |  | 490 | 544 | 598
Mean |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
SD |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
CV % |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
담당자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :
책임자: | [8 empty] | 날짜 및 서명 :